## Hoja1
CARGAS ACTUANTES SOBRE ESTRUCTURA
CARGA VIVA DE TECHO
Lr | 30 | Kg/m2
h | 11
V | 75 | mapa eolico
Vh | 76.4434
|  |  |  | Ph | 29.2179
|  |  |  | BARLOVENTO | SOTAVENTO
|  |  | Ph | 20.4526 | -17.5308
|  |  |  | P | CASO a
|  |  |  | Z | 2
|  |  |  | S | S2
PERIODO FUNDAMENTAL DE LA ESTRUCTURA
el periodo al cual oscila en mayor amplitud
calculado de sofware
|  |  |  | TX | 0.4188
|  |  |  | TY | 0.4553
|  |  |  | CX | 2.5
|  |  |  | CY | 2.5
K=1
|  |  | X | Y
|  | Z | 0.25 | 0.25
INSTITUCIONES EDUCATIVAS A |  | U | 1.5 | 1.5
|  | C | 2.5 | 2.5
|  | S | 1.2 | 1.2
|  | R | 5 | 5
|  | V=COEF BASAL | 0.225 | 0.225
|  | K | 1 | 1
PESO ESTIMADO: |  | 26241.51
CARGA PERMANENTE |  | 13930.03 | Kgf
CARGA VIVA |  | 24622.96 | Kgf
|  |  | EJE X (Kg) | EJE Y (Kg)
|  | SISMO DINAMICO (Kg) | 5609 | 5519
|  | SISMO ESTATICO (Kg) | 5904.3398 | 5904.3398
|  | PORCENTAJE % | 0.94998 | 0.93474
ESCALAR AL (80% REGULAR, 90% IRREGULAR)
|  |  | EJE X (Kg) | EJE Y (Kg)
|  | SISMO DINAMICO (Kg) | 4972.432 | 4848.672
|  | SISMO ESTATICO (Kg) | 6215.54 | 6060.84
|  | PORCENTAJE % | 0.8 | 0.8
|  |  | EJE X (Kg) | EJE Y (Kg)
|  | ESCALAS | 0.88651 | 0.87854
5313.9058
0.94739